## 1. stran
PROJEKTANTSKI POPIS GRADBENO OBRTNIŠKIH DEL
Investitor | Občina Bled
Objekt: | TRŽNICA BLED
Za gradnjo: | VZDRŽEVALNA DELA
Faza popisa: | PZI
Projektant: | ARHIPRO arhitektura, urbanizem, investicije, d.o.o.
Roţna dolina, cesta VI 7
1000 Ljubljana
Odgovorni vodja projekta: | Vanja Gregorc Vrhovec, univ. dipl. inž. arh.
Popis sestavil: | Igor Topič, inž. gradb.
Datum: | JUNIJ 2020

## Rekapitulacija
Investitor: | Občina Bled
Objekt: | TRŽNICA BLED
Za gradnjo: | VZDRŽEVALNA DELA
REKAPITULACIJA
A./ | GRADBENA DELA
A1.0 | PRIPRAVLJALNA DELA | 0
A2.0 | BETONSKA DELA | 0
A3.0 | TESARSKA DELA - OPAŽ | 0
A4.0 | ZIDARSKA DELA | 0
| SKUPAJ GRADBENA DELA | 0
B./ | OBRTNIŠKA DELA
B1.0 | KLEPARSKA DELA | 0
B2.0 | TLAKARSKA DELA | 0
B3.0 | KERAMIČARSKA DELA | 0
B4.0 | SLIKOPLESKARSKA DELA | 0
B5.0 | MONTAŽERSKA DELA | 0
| SKUPAJ OBRTNIŠKA DELA | 0
C./ | OPREMA | 0
| SKUPAJ (brez DDV) | 0
POPUST
DDV
SKUPAJ z DDV

## A¦Pripravljalna d.
A./ | GRADBENA DELA
PZI projektantski popis je izdelan na podlagi PZI projekta, razgovora z odgovornim projektantom ter posameznimi ostalimi projektanti in načrtovalci.
Pred izdelavo ponudbe je obvezen ogled lokacije objekta in projektne dokumentacije. Izvajalec je dolžan pri sestavi ponudbe upoštevati grafične in tekstualne dele projekta. V primeru tiskarskih napak in neskladij v projektu je dolžan na to opozoriti projektanta pred oddajo ponudbe.
Izvajalec mora pred začetkom in med izvajanjem posameznih del opraviti pregled projekta za izvedbo (kontrola dimenzij, ...) in opozoriti investitorja, projektanta in revidenta ter nadzornika na morebitne ugotovljene pomanjkljivosti in zahtevati njihovo odpravo.
Ponudnik je dolžan kontrolirati in dopolniti popise in količine s projektom in ni upravičen do dodatnih del, razen v primeru naročila s strani naročnika.
A/1.0 | PRIPRAVLJALNA DELA
| Opis del | EM | Količina | Cena/EM | Skupaj
A1.1 | Stroški ureditve in organizacije gradbišča in izvajanje skupnih ukrepov za zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu, ureditev dostopnih poti in zavarovanje gradbišča z ograjo, postavitev kontejnerjev in skladišč, naprava začasnih delavnic in deponij, postavitev montažnih sanitarij, izvedbe začasnih instalacijskih priklopov za gradbiščne potrebe | kpl | 1 |  | 0
RUŠITVE
A1.2 | Kompletna izvedba rušenje in odstranitev obstoječ keramični tlak, z iznosi, prenosi in nalaganjem ruševin na prevozno sredstvo in odvoz na stalno deponijo. V ceni upoštevati plačilo komunalne deponije! | m2 | 39.84 |  | 0
A1.3 | Kompletna izvedba del: Določen del keramike od znotraj se odstrani na način, da jo je možno ponovno uporabiti - keramika se uporabi za zapolnitev praznine na mestu zunanjih obstojčih ramp | m2 | 3 |  | 0
A1.4 | Kompletna izvedba demontaža in odstranitev elektro omarica 26x26x16cm (šxvxg) na višini 30cm od tal, z iznosi, prenosi in nalaganjem ruševin na prevozno sredstvo in odvoz na stalno deponijo. V ceni upoštevati plačilo komunalne deponije! | kom | 2 |  | 0
A1.5 | Kompletna izvedba demontaža in odstranitev svetlobni napis "trgovina", z uporabo vranostnih delovnih odrov, z iznosi, prenosi in nalaganjem ruševin na prevozno sredstvo in odvoz na stalno deponijo. V ceni upoštevati plačilo komunalne deponije! | kpl | 1 |  | 0
A1.6 | Kompletna izvedba demontaža in odstranitev prezračevalne rešetke, z uporabo vranostnih delovnih odrov, z iznosi, prenosi in nalaganjem ruševin na prevozno sredstvo in odvoz na stalno deponijo. V ceni upoštevati plačilo komunalne deponije! | kom | 3 |  | 0
A1.7 | Kompletna izvedba demontaža in odstranitev radiatorja in blindiranje dovodnih in odvodih cevi za ogrevanje, z iznosi, prenosi in nalaganjem ruševin na prevozno sredstvo in odvoz na stalno deponijo. V ceni upoštevati plačilo komunalne deponije! | kpl | 2 |  | 0
A1.8 | Kompletna izvedba demontaža in odstranitev vrat in preklade, skupaj s podbji in pritrdilnim materialom, z iznosi, prenosi in nalaganjem ruševin na prevozno sredstvo in odvoz na stalno deponijo. V ceni upoštevati plačilo komunalne deponije! | kom | 1 |  | 0
A1.9 | Kompletna izvedba demontaža in odstranitev suhomontažne stene, z uporabo vranostnih delovnih odrov, z iznosi, prenosi in nalaganjem ruševin na prevozno sredstvo in odvoz na stalno deponijo. V ceni upoštevati plačilo komunalne deponije! | m2 | 3.33 |  | 0
A1.10 | Kompletna izvedba demontaža in odstranitev suhomontažne stene - spodaj ostane parapet, z uporabo vranostnih delovnih odrov, z iznosi, prenosi in nalaganjem ruševin na prevozno sredstvo in odvoz na stalno deponijo. V ceni upoštevati plačilo komunalne deponije! - opomba *prestavitev obstoječih instalacij oz. blindiranje, vkolikor se te pojavijo v delu stene, ki je predviden za rušenje **obstoječi steber se ohrani! v nosilno konstrukcijo se ne posega! | m2 | 1.85 |  | 0
A1.11 | Kompletna izvedba rušenje in odstranitev obstoječe rampe in predelava na način, opisan pri novi shemi tlaka, z iznosi, prenosi in nalaganjem ruševin na prevozno sredstvo in odvoz na stalno deponijo. V ceni upoštevati plačilo komunalne deponije! | m2 | 2.16 |  | 0
A1.12 | Kompletna izvedba del: na mestu stika rampe in robnika, na mestu stika rampe in robnika, se robnik odreže pod kotom 90* | kom | 2 |  | 0
| SKUPAJ PRIPRAVLJALNA DELA |  |  |  | 0

## A¦Betonska d.
A/2.0 | BETONSKA DELA
Splošna določila za betonska dela :
Pri izvajanju betonskih, armirano betonskih del je upoštevati vse pogoje, katere navaja in predpisuje Pravilnik o tehničnih normativih za beton in armirani beton in Projekt betona, katerega izdela izvajalec. Armatura se izdeluje v skladu s PZI projektom gradbenih konstrukcij; pri čemer je upoštevati vse pogoje in navodila za izdelavo iz vseh načrtov. Posebej pa je treba upoštevati sledeče:
1. Armatura ne sme rjaveti, pred montažo jo je potrebno očistiti nečistoč, upoštevati je debelino zaščitne plasti betona, pritrjen mora biti tako, da ostane med betoniranjem na svojem mestu.
2. Pred naročilom je upoštevati navedene eurokode in oznake betona; po končanem betoniranju je vgrajen beton potrebno zaščititi in negovati v skladu s pravili stroke.
3. Nadomestila za izvedbo elementov z naklonom do 5 % od vodoravnosti se posebej ne priznava. Za vidne konstrukcije se smatrajo vse tiste konstrukcije, ki po končani izdelavi ostanejo neometane.
4. Dopustna odstopanja za pravokotnost, dimenzije in ravnost posameznih betonskih ali armiranobetonskih konstrukcij so določena po določilih DIN 18202.
5. Pred začetkom betonskih del morata biti opaž in armatura popolnoma pripravljena. Odprtine za instalacijske vode morajo biti nameščene na točno predvidenih lokacijah, nameščena morajo biti vsa sidra, podometna inštalacija in ostali podometni elementi.
6. Pred pričetkom gradnje mora izvajalec izdelati Projekt betona v skladu z veljavno zakonodajo in ga predložiti nadzoru in projektantu gradbenih konstrukcij v pregled in potrditev! Pripadajoči stroški morajo biti že vkalkulirani v ceno posamezne E.M. vgrajenega betona. Betoni so v celoti izdelani v skladu z SIST EN 206-1!
| Opis del | EM | Količina | Cena/EM | Skupaj
A2.1 | Izdelava tehnološkega elaborata ter zunanja kontrola kvalitete vgrajenih materialov in izvedbe (Saning, Igmat…). | kpl | 1 |  | 0
A2.2 | Razmaščevanje in pranje obstoječih betonskih tlakov z vodnim topom in paro do 400 bar. | m2 | 220 |  | 0
A2.3 | Dobava in vgradnja sovprežnih povezovalnih sider v sistemsko metil metakrilatno lepilo po predhodni izvedbi izvrtin in odpraševanjem istih, vključno s pripravo kontaktnih površin (cca. 8-12 sider/m1 levo in desno od dilatacije - dvostransko in dvovrstno cik-cak). Natančno dispozicioniranost sider določi tehnolog sanacije, upoštevaje dilatiranje obstoječih tlakov. | kom | 1130 |  | 0
A2.4 | Dobava in vgradnja armaturnih mrež Q 385, fi 7/10 cm vse v skladu s tehnološkim elaboratom (Saning, Igmat…) dvignjeno z distančniki v zgornjo cono nove AB plošče ob upoštevanju minimalne debeline krovne plasti betona nad armaturo 4 - 5 cm. Upoštevati 2.000,00 kg vgrajene armature. | m2 | 220 |  | 0
A2.5 | Izvedba prilagoditve - podaljšanje obstoječih priključkov in vgradnja novih talnih odtokov. | kom | 4 |  | 0
A2.6 | Niveliranje, montaža in demontaža vodil za potrebe ravnanja površin betona ter pravilno izvedbo naklonov. | m2 | 220 |  | 0
A2.7 | Dobava in vgradnja zmrzlinsko obstojnega betona C30/37, XC4, XF4, max D16 mm, S4, PV-II, vključno s formiranjem dilatacij d=1cm direktno nad dilatacijami v podlagi, strojnim glajenjem in ravnanjem, vse dvofazno, izmenično (šahovnica) v debelini cca. 18 - 22 cm. V ceni upoštevati izvedbo ustreznih naklonov proti talnim odtokom. Izvajalec naj v čimvečji možni meri upošteva predviden raster dilatacij (glej grafika št. 1.7) | m2 | 220 |  | 0
A2.8 | Finalna površinska obdelava betona v svežem stanju po postopku metličenja. | m2 | 220 |  | 0
A2.9 | Izvedba površinske impregnacije s silanom ali konsolidantom za silikatne podlage (CF4-Saning). | m2 | 220 |  | 0
A2.10 | Zarez dilatacij v označenem rastru. Dilatacije se ne fugirajo (zgledujemo se po že pravkar izvedenem betonu na pločniku v območju obdelave - struktura, barva, dilatacije) | m1 | 53.6 |  | 0
| SKUPAJ BETONSKA DELA |  |  |  | 0

## A¦Opaž-tesarska d.
A/3.0 | TESARSKA DELA - OPAŽ
Splošna določila za tesarska dela :
Pri izvajanju tesarskih del je upoštevati vsa pripravljalna dela pri opažih, razopaževanje in zlaganje lesa in opažev. Opaži morajo biti pred uporabo pravilno negovani s premazi in odstranitev premazov upoštevana v posameznih cenah E.M. Tesnost in stabilnost opažev mora biti brezpogojno zagotovljena. Opaži za vidne betone morajo biti pripravljeni tako, da so po razopaženju betonske ploskve brez deformacij, gladke oziroma v strukturi določeni s projektom in popolnoma zalite brez gnezd in iztekajočega betona. Hkrati je potrebno upoštevati tudi sledeče:
1. Amortizacijsko stopnjo opažev in odrov ne glede na dobo za ves čas gradnje na objektu oziroma posamezne faze pri gradnji tudi takrat, kadar je v posamezni postavki amortizacija določena.
2. Opaži morajo biti izdelani po merah iz projekta ali posameznih načrtov z vsemi potrebnimi podporami z vodoravno in diagonalno povezavo tako, da so stabilni in vzdržijo vse obtežbe; površine morajo biti čiste in ravne; Vidni opaž se smatra v primeru ko konstrukcija po razopaževanju ostane neometana.
3. V vseh postavkah tesarskih del je v ceni za enoto mere opažev obvezno zajeti potrebno opaževanje, razopaževanje, čiščenje in mazanje opažev ter zlaganje na primernih deponijah skupaj z vsemi transporti in pomožnimi deli.
| Opis del | EM | Količina | Cena/EM | Skupaj
A3.1 | Izdelava opaža roba betonske talne plošče, višine 18 cm, skupaj s potrebnim opiranjem; opaženje, razopaženje, čiščenje in zlaganjem po konačnih delih | m1 | 65 |  | 0
| SKUPAJ TESARSKA DELA |  |  |  | 0

## A¦Zidarska d.
A/4.0 | ZIDARSKA DELA
Splošna določila za zidarska dela :
Zidarska dela se morajo izvajati po določilih veljavnih tehničnih predpisov in normativov v soglasju z obveznimi standardi.
Vgrajeni materiali za ta dela morajo po kvaliteti ustrezati določilom veljavnih tehničnih predpisov in slstandardov.
| Opis del | EM | Količina | Cena/EM | Skupaj
A4.1 | Kompletna dobava in vgradnja nov cestni požiralnik, priklop in odvod v obstoječi meteorni odvodnik, skupaj z vsemi pomožnimi, pripravljalnimi in zaključnimi deli ter vsemi potrebnimi horizontalnimi in vertikalnimi transporti, | kom | 2 |  | 0
A4.2 | Kompletna dobava in vgradnja vrtni ravni robnik" 6/25 cm, kot npr. Dominookolje.si, upoštevati obbetoniranje dna robnika in zapolnitev stikov s cementno malto, skupaj z vsemi pomožnimi, pripravljalnimi in zaključnimi deli ter vsemi potrebnimi horizontalnimi in vertikalnimi transporti | m1 | 20.32 |  | 0
A4.3 | Kompletna izvedba stik obstoječega robnika in novega tlaka: Fuga med robnikom in novim tlakom je izvedena s trajno elastično fugirno maso (kot npr. Sika) z vsemi pomožnimi, pripravljalnimi in zaključnimi deli ter vsemi potrebnimi horizontalnimi in vertikalnimi transporti. | m1 | 15.47 |  | 0
A4.4 | Kompletna izvedba fasadnih oblog, z vsemi pomožnimi, pripravljalnimi in zaključnimi deli ter vsemi potrebnimi horizontalnimi in vertikalnimi transporti. V ceni upoštevati uporabo delovnih odrov!
Nova fasada - smrekove deske Podkonstrukcija nove lesene fasade se pritrjuje v obstoječe ALU okenske profile in je sestavljena iz horizontalnih smrekovih moralov dim. 4×5 cm, vertikalnih smrekovih moralov dim. 8×4 cm z zarezami za izravnalne horizontalne smrekove letve dim. 3×8cm, na katere se pritrjujejo T-fix plošče d=0,8 cm v mat črni barvi (pozor – pri posameznih okenskih odprtinah in mestu nadsvetlob nad vrati V2 in V3 je fasada prosojna - sestava S2 (brez T fix plošče) – glej načrt fasade in detajle!). Vsa lesena podkonstrukcija je zaščitena s fungicidom. Fasadni plašč je sestavljen iz lesenih desk iz plošč Tilly, debeline 2 cm, troslojna smreka, krtačena, barvana z Belton v zlatorjav ton. Izvajalec naj pripravi vzorce, ki jih potrdi projektant. Montaža se izvede tako, da ni vidnih pritrdilnih elementov od zunaj. Fasado se na vencu zaščiti s pločevinasto kapo, barvano s črno strukturno pokrivno barvo. Na južni fasadi so obstoječe elektro omarice, ki se jih odstrani. Ohrani se le vtičnice, ki so direktno montirane na fasado. Na vzhodni fasadi je telekom omarica, kjer se v fasadi naredi izrez, čelo omarice pa se obarva s črno barvo. Enak princip je uporabljen tudi pri severni fasadi, kjer je v fasadi izrez za plinsko omarico. Na severni fasadi na območju prezračevalnih rešetk so T-fix plošče ustrezno navrtane, da se omogoči pretok zraka za prezračevanje, Tfix ploščo se odstrani le na delu, kjer je v ozadju montirana zunanja enota klima naprave, zato da je omogočen normalen pretok zraka.
Fasada - vzorec fasade Osnovna dimenzija desk je širina 25 cm, višina 330 cm. Glej načrt razreza desk št. 2.7! Vzorec je sestavljen iz enakostraničnih trikotnikov, dimenzije stranic 17/17/30. Pazite na sestavljanje. Vzorec vseh desk je enak, vendar je vsaka druga deska zrcalno obrnjena. Fuga med deskami je širine 1 cm, razen pri vratih kjer se dimenzija fuge ustrezno poveča. Pri vratih se deske prereže po višini kot je narisano v načrtu. Izrezi za žleb, kljuke, vrata so označeni na načrtu, vendar jih je potrebno pred izvedbo dimenzijsko preveriti! Fasada je poravnana z zgornjim robom obstoječega objekta in je od tal dvignjena cca. 7 cm - višina variira glede na teren tlaka.
Upoštevati detajle: D.tl.1, D.tl.2, D.tl.3, D.tl.4
a) | S1 - SESTAVA NA MESTU POLNEGA FASADNEGA OVOJA -finalna obloga iz tilly plošče d=2cm -podkonstrukcija finalne obloge Tfix plošča v črni barvi d=0,8cm -podkontrukcija fasadnega segmenta moral 8x3cm -vertikalna podkonstrukcija moral 8x4cm -horizontalna podkonstrukcija moral 5x4cm -obstoječa ALU strukturna fasada | m2 | 44.06 |  | 0
b) | S2 - SESTAVA NA MESTU PROSOJNEGA FASADNEGA OVOJA -finalna obloga iz tilly plošče d=2cm -podkonstrukcija finalne obloge moral 4x4cm -vmesni prostor / podkonstrukcijske ojačitve vkolikor so te potrebne -obstoječa ALU strukturna fasada oz.steklo na vmesnih poljih - svetloba proseva v prostor | m2 | 7.36 |  | 0
c) | S3 - OPOMBA* - sestava S3 se pojavi samo na določenem delu fasade in sicer na mestu obstoječega zračnika - glej fasade za dodatno pojasnilo! -finalna obloga iz tilly plošče d=2cm -podkonstrukcija finalne obloge Tfix plošča v črni barvi d=0,8cm (navrtana oz. perforirana na način, da omogoča zračenje -podkontrukcija fasadnega segmenta moral 8x3cm -vertikalna podkonstrukcija moral 8x4cm -horizontalna podkonstrukcija moral 5x4cm -obstoječa ALU strukturna fasada | m2 | 7 |  | 0
c) | S4 - SESTAVA NA MESTU POLNEGA FASADNEGA OVOJA, KJER FASADA MEJI NA POLJA S KAMNITO OBLOGO -finalna obloga iz tilly plošče d=2cm -podkonstrukcija finalne obloge Tfix plošča v črni barvi d=0,8cm -podkontrukcija fasadnega segmenta moral 8x3cm -vmesni prostor cca. 1cm -obstoječa kamnita obloga -podkonstrukcija obstoječe kamnite obloge -obstoječa ALU strukturna fasada | m2 | 20.23 |  | 0
A4.5 | Kompletna izdelava, dobava in montaža vrata, vključno z vsemi pripravljalnimi, pomožnimi in zaključnimi deli, V in H transporti. V ceni upoštevati uporabo delovnih odrov!
V sklopu novega fasadnega plašča izvesti nova drsna vrata na glavnem vhodu v objekt. Drsna vrata V1 so sestavljena iz Tilly plošč, debeline 2 cm, z enako obdelavo kot fasadni plašč. Deske so pritrjene na okvir, ki je sestavljen iz kovinskih L profilov. Vodilo za drsna vrata naj bo v izvedbi kot je na priloženi referenci (za »gospodarska poslopja/hleve«), barvano s črno strukturno barvo. Glej referenčno fotografijo za tip vodila! Za odpiranje je predviden kovan ročaj v črni barvi (tipski izdelek). Po presoji izvajalca se na vrata pozicionira enostavna ključavnica za zaklepanje drsnih vrat.
Na vrata V3 in V2 se montira kovinski okvir iz pohištevnih profilov 2x2cm, barvan s črno pokrivno barvo. Na okvir se montira Tilly plošče, ki so obdelane na enak način kot fasadni plašč. Pri montaži podkonstrukcije in obloge je potrebno upoštevati, da je z novo debelino, še vedno omogočeno odpiranje vrat pod kotom 90*, zato se odmike obloge od špalet smiselno prilagodi na mestu samem. Raster finalne obloge sledi fasadni oblogi paviljona, smiselno se navezuje na del nad vratno preklado. Glej načrt št. 2.9. Za obstoječe kljuke na vratih se predvidi izrez v deskah in se jih pobarva s pokrivno črno barvo. Vsi vidni deli podbojev, okenskih kril in okvirjev so barvani s črno strukturno barvo.
a) | V1, drsna vrata na južni fasadi; dim. 1,15+1,15 / 2,66 m | kom | 1 |  | 0
b) | V2, enokrilna vrata; dim. 0,85 / 2,10 m | kom | 1 |  | 0
c) | V3, enokrilna vrata; dim. 0,85 / 2,10 m | kom | 1 |  | 0
A4.6 | Kompletna izvedba pregled in po potrebi sanacija kovinske konstrukcije nadstreška, vključno z vsemi pripravljalnimi, pomožnimi in zaključnimi deli, V in H transporti. V ceni upoštevati uporabo delovnih odrov! Nadstrešek tlorisnih dimnezij: 14,10 x 11,45 m | kpl | 1 |  | 0
Pred izvedbo novega posega, je potrebno celotno kovinsko konstrukcijo nadstreška pregledati in jo na mestih, kjer se pojavlja rja sanirati (brušenje, varjenje, barvanje s temeljno zaščitno barvo.) Posebno pozornost je potrebno posvetiti stikom na mestih, kjer so poškodbe najbolj očitne - na mestu preklopov, predvsem na mestu, kjer je vdelan žleb.
| SKUPAJ ZIDARSKA DELA |  |  |  | 0

## B¦Kleparska d.
B./ | OBRTNIŠKA DELA
B/1.0 | KLEPARSKA DELA
Splošna določila za kleparska dela:
Pri izvajanju kleparskih del je upoštevati vsa pripravljalna dela, pomožna dela zaključna dela. Hkrati je potrebno tudi upoštevati:
1. Varovalni odri, ki služijo varovanju življenja, izvajalcev ter ostalih na gradbišču in niso posebej navedena v tem popisu (glej tesraska dela - opaži in odri) se za čas izvajanja ne obračunavajo posebej, ampak jih je potrebno upoštevati v cenah za enoto posameznih postavk, v kolikor to ni v popisu posebej opisano in označeno.
2. Krovci in kleparji na strehi morajo biti zavarovani v skladu z predpisi in zakonom o Varstvu pri delu (vsa varovala, ki služijo za uporabo osebne zaščitne opreme v skladu z SIST EN 354, SIST EN 355, SIST EN 360, SIST EN 362 in Zakonom o varstvu in zdravju pri delu.).
3. Obložene površine morajo biti vertikalno in horizontalno ravne s finalno obdelanimi robovi na stikih sten in na vogalih.
4. Vse detajle vgrajenih elementov in detajle izvedbe pisno potrdi arhitekt!
| Opis del | EM | Količina | Cena/EM | Skupaj
B1.1 | Dobava in montaža pločevinaste obrobe kot zaključna "kapa" na atiki strehe, r.š. 30 cm, s potrebno podkonstrukcijo. Nov zaključek se pobarva s črno pokrivno strukturno barvo. Z vsemi pomožnimi, pripravljalnimi in zaključnimi deli ter vsemi potrebnimi horizontalnimi in vertikalnimi transporti. V ceni upoštevati uporabo delovnih odrov! | m1 | 31.82 |  | 0
| SKUPAJ KLEPARSKA DELA |  |  |  | 0

## B¦Tlakarska d.
B/2.0 | TLAKARSKA DELA
Splošna določila za tlakarska dela:
OPOMBA: Pri izvajanju tlakarskih del je upoštevati vsa pripravljalna dela, pomožna dela zaključna dela. Hkrati je potrebno tudi upoštevati:
1. Pred polaganjem talnih oblog je predhodno pregledati delovno površino in izvesti potrebna preddela
2. Pred polaganjem izvajalec skupaj z nadzorom in projektantom arhitekture pregleda površine oblaganja določi lokacije, način in smer oblaganja tlaka in polaganja talnih oblog
| Opis del | EM | Količina | Cena/EM | Skupaj
B2.1 | Kompletna dobava in montaža finalnega tlaka na terasi: Teraso se izvede z-lesenimi podnicami - macesen (žlebljene), ki so pritrjene na ustrezni podkonstrukciji in od obstoječega/novega tlaka dvignjene 7 cm. Pritrjevanje na podkonstrukcijo z nerjavečimi vidimi vijaki. Podkonstrukcijo na stiku s tlemi je potrebno zaščititi na način, da voda ne bo prodirala vanjo - leseni morali izolirani s črno tyvek folijo. Skupaj z vsemi pomožnimi, pripravljalnimi in zaključnimi deli ter vsemi potrebnimi horizontalnimi in vertikalnimi transporti | m2 | 56 |  | 0
| SKUPAJ TLAKARSKA DELA |  |  |  | 0

## B¦Keramičarska d.
B/3.0 | KERAMIČARSKA DELA
Splošna določila za keramičarska dela:
OPOMBA: Pri izvajanju keramičarskih del je upoštevati vsa pripravljalna dela, pomožna dela zaključna dela. Hkrati je potrebno tudi upoštevati:
1. Pred polaganjem keramike na stene je predhodno pregledati stene in izvesti potrebna preddela; pregledati vertikalnost sten. Pred polaganjem talne keramike v lepilno malto v sanitarijah kjer je izvedena hidroizolacija s polimercementno maso je preveriti stanje omenjene hidroizolacije, pri polaganju pa dela izvajati tako, da se le-ta ne poškoduje.
2. Polaganje keramike ob vodovodnih in elektro priključkih izvesti, tako da so stiki pokriti s rozetami .
3. Pred polaganjem izvajalec skupaj z nadzorom pregleda površine oblaganja in določi lokacije oblaganja sten in tlaka. Površine odprtin do 0,50 m2 , ki se ne oblagajo, ampak se oblaganje vrši ob odprtinah, se ne odbijajo. Okenske odprtine do 1m2 se ne odbijajo, špalete se ne obračunajo posebej, vratne odprtine se odbijejo nad 1m2.
4. Pred polaganjem obloge izvajalec obvezno s projektantom arhitekture določi način, smer in vzorec polaganja.
5. Vzorec keramike pisno potrdi arhitekt oz. investitor
| Opis del | EM | Količina | Cena/EM | Skupaj
B3.1 | Dobava in položitev finalne talne obloge s keramičnimi / granitogress ploščicami: keramika 60,4x30cm polaganje po predlogi, na stik z zamikom ploščic 8cm fugirna masa za preostanek / barva siva, RAL 7016 keramika: ABITARE KERAMIČNA PLOŠČICA GEOTECH NERO 30x60,4 ¦ PF00007724 Šifra produkta: 227461 Dobaviteljeva šifra: PF00007724 Proizvajalec: ABITARE Enota mere: M2 GEOTECH 3060 NERO 30x60,4 PF00007724 Skupaj z vsemi pomožnimi, pripravljalnimi in zaključnimi deli ter vsemi potrebnimi horizontalnimi in vertikalnimi transporti
a) | ►shramba | m2 | 7.14 |  | 0
b) | ►prodajalna | m2 | 25.75 |  | 0
c) | ►blagajna | m2 | 7.11 |  | 0
B3.2 | Dobava in položitev predhodno odstranjenih keramičnih ploščic (ploščice, ki so se odstranile v notranjosti objekta), na zunanjem delu odstranjenih ramp (v rastru obstoječih), polaganje na ustrezno lepilo primerno za zunanje površine in s fugiranjem. Skupaj z vsemi pomožnimi, pripravljalnimi in zaključnimi deli ter vsemi potrebnimi horizontalnimi in vertikalnimi transporti | m2 | 2.5 |  | 0
| SKUPAJ KERAMIČARSKA DELA |  |  |  | 0

## B¦Slikopleskarska d.
B/4.0 | SLIKOPLESKARSKA DELA
Splošna določila za slikopleskarska dela:
OPOMBA: Pri izvajanju slikopleskarskih del je upoštevati vsa pripravljalna dela, pomožna in zaključna dela. Hkrati je potrebno tudi upoštevati:
1. Delovni odri, ki služijo varovanju življenja, izvajalcev ter ostalih na gradbišču in niso posebej navedena v tem popisu (glej tesarska dela - opaži in odri) se za čas izvajanja ne obračunavajo posebej, ampak jih je potrebno upoštevati v cenah za enoto posameznih postavk, v kolikor to ni v popisu posebej opisano in označeno.
2. Na opleskanih površinah se ne smejo poznati sledovi od slikopleskarskega orodja, barvni ton mora biti enoten.
3. Pred pričetkom je predhodno pregledati delovno površino in izvesti potrebna preddela; površine očistiti od emulzij, premazov opažev in mastnih deležev, pregledati niveleto površin in pomeriti stopnjo vlage. Vse našteto mora biti zajeto v E.M. posamezne postavke.
4. V ceni je upoštevati vse zaščite pri slikanju ali pleskanju med posameznimi različnimi nanosi barv: bandažni trak, začasno odstranjevanje in ponovno nameščanje, zaščito lesenih delov, zidnih površin, ipd.
| Opis del | EM | Količina | Cena/EM | Skupaj
B4.1 | Izdelava prednamaza z emulzijo in barvanje jeklene konstrukcije nadstreška s črno pokrivno strukturno barvo; kompletno po predpisih in navodilih proizvajalca, z vsemi pomožnimi deli, odri in transporti. Nadstrešek tlorisnih dimnezij: 14,10 x 11,45 m | m2 | 161.45 |  | 0
B4.2 | Izdelava prednamaza z emulzijo, kitanje, brušenje in dvakratni oplesk s poldisperzijsko barvo, stene in stropovi v notranjosti prodajalne; kompletno po predpisih in navodilih proizvajalca, z vsemi pomožnimi deli, odri in transporti. | m2 | 117.29 |  | 0
B4.3 | Izdelava prednamaza in barvanje kovinske konstrukcije ALU okenskih okvirjev na vidnih mestih v notranjosti, s črno pokrivno strukturno barvo; kompletno po predpisih in navodilih proizvajalca, z vsemi pomožnimi deli, odri in transporti. | m2 | 6.5 |  | 0
| SKUPAJ SLIKOPLESKARSKA DELA |  |  |  | 0

## B¦Montažerska d.
B/5.0 | MONTAŽERSKA DELA
| Opis del | EM | Količina | Cena/EM | Skupaj
B5.1 | Kompletna izvedba popravilo poškodovanih suhomontažnih sten, obstoječe poškodbe in luknje v mavčnokartonskih stenah in stropu se sanira na način, da na steni naredi pravokotne izreze, manjkajoče izseke se dopolni z novimi mavčnokartonskimi vstavki. V ceni upoštevati uporabo varnostnih delovnih odrov. Količina ocenjena! | m2 | 5 |  | 0
| SKUPAJ MONTAŽERSKA DELA |  |  |  | 0

## C¦OPREMA
C | OPREMA
ELEMENTI OPREME INTERIERJA
C1.1 | Kompletna izdelava, dobava in montaža opreme v objektu, skupaj s pritrdilnim materialom, z vsemi pomožnimi, pripravljalnimi in zaključnimi deli ter vsemi potrebnimi horizontalnimi in vertikalnimi transporti | kpl | 1 | 0
OMARA 1: -omara dimenzij 172x45x204cm (dxšxv) -material: Lesene smrekove Tilly plošče d=2cm -omara je razdeljena na posamezne segmente (glej načrt / pogled 4 + pogled 1)
C1.2 | Kompletna izdelava, dobava in montaža opreme v objektu, skupaj s pritrdilnim materialom, z vsemi pomožnimi, pripravljalnimi in zaključnimi deli ter vsemi potrebnimi horizontalnimi in vertikalnimi transporti | kpl | 1 | 0
OMARA 2: -omara dimenzij 33x47x204cm (dxšxv) -material: Lesene smrekove Tilly plošče d=2cm -omara je razdeljena na posamezne segmente (glej načrt / pogled 1)
C1.3 | Kompletna izdelava, dobava in montaža opreme v objektu, skupaj s pritrdilnim materialom, z vsemi pomožnimi, pripravljalnimi in zaključnimi deli ter vsemi potrebnimi horizontalnimi in vertikalnimi transporti | kpl | 1 | 0
OMARA 3: -omara dimenzij 73x61x204cm (dxšxv) -material: Lesene smrekove Tilly plošče d=2cm -omara je razdeljena na posamezne segmente (glej načrt / pogled 2 + pogled 1) -omara ima predvidene police pod kotom 9*, na čelu police se izvede čelna letev višine 10cm
C1.4 | Kompletna izdelava, dobava in montaža opreme v objektu, skupaj s pritrdilnim materialom, z vsemi pomožnimi, pripravljalnimi in zaključnimi deli ter vsemi potrebnimi horizontalnimi in vertikalnimi transporti | kpl | 1 | 0
OMARA 4: -omara dimenzij 148x61x204cm (dxšxv) -material: Lesene smrekove Tilly plošče d=2cm -omara je razdeljena na posamezne segmente (glej načrt / pogled 2 + pogled 1) -omara ima predvidene police pod kotom 9*, na čelu police se izvede čelna letev višine 10cm
C1.5 | Kompletna izdelava, dobava in montaža opreme v objektu, skupaj s pritrdilnim materialom, z vsemi pomožnimi, pripravljalnimi in zaključnimi deli ter vsemi potrebnimi horizontalnimi in vertikalnimi transporti | kos | 2 | 0
HLADILNIK: -hladilnik proizvajalca Nara hladilna tehnika d.o.o. -tip: SD 1001 SL z drsnimi vrati TRŽNICA BLED - 2020-26 PZI ARHIPRO d.o.o -dimenzije: 113x70x202cm (dxšxv) -število polic: 8 žičnih polic -temperaturni režim: +4*C / +10*C -montažo izvesti skladno z navodili proizvajalca!
C1.6 | Kompletna izdelava, dobava in montaža opreme v objektu, skupaj s pritrdilnim materialom, z vsemi pomožnimi, pripravljalnimi in zaključnimi deli ter vsemi potrebnimi horizontalnimi in vertikalnimi transporti | kpl | 1 | 0
MASKA NAD ELEMENTI: maska - glej načrt (višina 61 in 76cm) -material: Lesene smrekove Tilly plošče d=2cm -na podkonstrukciji kovinskih L kotnikov barvanih v črno barvo
C1.7 | Kompletna izdelava, dobava in montaža opreme v objektu, skupaj s pritrdilnim materialom, z vsemi pomožnimi, pripravljalnimi in zaključnimi deli ter vsemi potrebnimi horizontalnimi in vertikalnimi transporti | kpl | 1 | 0
OMARA Z DOZIRNIKI: -tip omare: Glasbin Gastro Norm Shelf -tipska omara dimezij 136x45x230 (dxšxv) -omara ima 14 dozirnikov (7 v vrsti x2) tipa Glasbin S -omari se izdela hrbtišče dimenzij 136x230cm iz smrekove Tilly plošče d=2cm -omaro se pobarva s črno pokrivno mat barvo
C1.8 | Kompletna izdelava, dobava in montaža opreme v objektu, skupaj s pritrdilnim materialom, z vsemi pomožnimi, pripravljalnimi in zaključnimi deli ter vsemi potrebnimi horizontalnimi in vertikalnimi transporti | kpl | 1 | 0
OMARA 5,6,7: -za dimenzije glej načrt / pogled 5 + pogled 4 + tloris -material: Lesene smrekove Tilly plošče d=2cm -omare so razdeljene na posamezne segmente
C1.9 | Kompletna izdelava, dobava in montaža opreme v objektu, skupaj s pritrdilnim materialom, z vsemi pomožnimi, pripravljalnimi in zaključnimi deli ter vsemi potrebnimi horizontalnimi in vertikalnimi transporti | kpl | 1 | 0
KORITO IN ODCEJEVALNIK: izrez v pultu predvidi izvajalec glede na tip izbranega korita element kot npr. Kuhinjsko pomivalno korito COMPACT 50 inox 1000x500 mm ALVEUS
C1.10 | Kompletna izdelava, dobava in montaža opreme v objektu, skupaj s pritrdilnim materialom, z vsemi pomožnimi, pripravljalnimi in zaključnimi deli ter vsemi potrebnimi horizontalnimi in vertikalnimi transporti | kpl | 1 | 0
KOVINSKA STALAŽA ZA KRUH: -omara dimenzij 208x40x275cm (dxšxv) -material: kovinski pohištveni profili 30/30 barvani s črno strukturno pokrivno barvo -oprema: lesene gajbice dim35x40x8cm pult, neobdelane smrekove Tilly plošče, brez obdelave d=4cm
C1.11 | Kompletna izdelava, dobava in montaža opreme v objektu, skupaj s pritrdilnim materialom, z vsemi pomožnimi, pripravljalnimi in zaključnimi deli ter vsemi potrebnimi horizontalnimi in vertikalnimi transporti | kpl | 1 | 0
KOVINSKA POLICA: -police dimenzij:90X28X206cm (odmik 5cm od stekla) -material: kovinski pohištveni profili 30/30 in pločevina d=3mm barvani s črno strukturno pokrivno barvo
C1.12 | Kompletna izdelava, dobava in montaža opreme v objektu, skupaj s pritrdilnim materialom, z vsemi pomožnimi, pripravljalnimi in zaključnimi deli ter vsemi potrebnimi horizontalnimi in vertikalnimi transporti | kpl | 1 | 0
PRODAJNI OTOK: -otok dimenzij 170x180cm (za višine glej načrt na listu 6.5.) -material: Lesene smrekove Tilly plošče d=2cm -omara je razdeljena na posamezne segmente (glej načrt) -omara ima pod srednjim boksom predviden skrit shranjevalni prostor s ključavnico – glej načrt
C1.13 | ELEKTRIČNI BOJLER ZA SANITARNO VODO PRI PRODAJNEM PULTU: - električni bojler 10 L
C1.14 | ELEKTRIČNI RADIATOR -količina 2X -dimenzije v: 45 cm, širišna 90 cm, samostoječ ali stenski -prostornina ogrevanja na radiator 30 - 60 m3 -tip radiatorja: Vigo EPK PRO 2000 - z digitalnim termostat
| SKUPAJ OPREMA |  |  | 0